Par la présente, je sollicite l'autorisation du Collège communal de la commune de Waimes pour raccorder au réseau d'égouttage le bâtiment localisé au point 2(voir recto) dont je suis propriétaire et je m'engage à respecter les obligations figurant sur ce document lors du raccordement

Date :           /          /

Signature (Précéder de la mention LU et APPROUVÉ)

OBLIGATIONS DU DEMANDEUR LORS DU RACCORDEMENT À L'ÉGOUT

Si les égouts sont déjà posés :

Les travaux de raccordement des eaux usées, épurées et/ou pluviales vers la canalisation d'égouttage sont réalisés aux frais du demandeur.  Ceux-ci doivent être exécutés par une entreprise enregistrée ou agréée.  Il faut :

- Contacter les sociétés suivantes, susceptibles de posséder des installations souterraines à l'endroit des travaux :

- BELGACOM

- ELECTRABEL

- LE DISTRIBUTEUR D’EAU :

- SWDE rue de la Montagne, 52 à 4700 EUPEN pour les villages de Champagne, Gueuzaine, Outrewarche, Ovifat, Robertville et Sourbrodt

- AC Waimes - Service des eaux –, place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES pour les villages de Bruyères, Faymonville, Libomont, Ondenval, Remonval, Steinbach, Thirimont, Waimes et Walk.

- Placer une signalisation de chantier pendant les travaux

- Effectuer le raccordement sur les canalisations par carottage

- Ne pas dépasser de plus de 3 cm à l’intérieur du tuyau d’égouttage public

- Réaliser la réparation de la voirie comme suit :

- Remblai de la tranchée à l’aide de sable stabilisé à raison de 80 kg/ciment/m³

- couche de roulement en béton hydrocarboné type AC10 Surf 4-1 sur 4 cm d’épaisseur

- traitement du joint de la couche  de roulement à l’aide d’émulsion de bitume et de sable de Rhin

- Maçonner une chambre de prélèvement, accessible, à la limite du domaine public

- Afin d’éliminer le reflux des odeurs et le refoulement des eaux de la canalisation publique vers votre habitation nous vous conseillons d’installer un siphon et un clapet anti-retour sur votre réseau privé d’évacuation des eaux

- Pour permettre la vérification de la conformité du raccordement à la canalisation publique préalablement au remblai de la tranchée, prière de contacter M. Christian MELOTTE au 0478/475350

- Dès l’achèvement des travaux, ce dernier sera également invité à venir constater la parfaite remise en état des lieux en présence des parties concernées.

Si les égouts ne sont pas encore posés

Les raccordements sur le domaine public sont faits lors des travaux de pose et le particulier ne doit prendre en charge que ce qui est sur le domaine privé.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE

n° dossier :

Régime d’assainissement : autonome / collectif

Si assainissement collectif, les égouts sont-ils posés : OUI/NON

Date du Collège communal : …………………………………………………………………

Décision : refus / autorisation

Conditions éventuelles : ………………………………………………………………………

Date vérification conformité raccordement : ……………………………………………..

Date contrôle de la remise en etat des lieux : ……………………………………………...

Remarques : ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..

Nom du contrôleur : ……………………………………………………………………………

Signature :